## Info
Photovoltaik-Objektrenditeberechnung 2.0 Dieses Programm gehört zum Onlinematerial des Photovoltaik-Lehrbuches von Konrad Mertens im Hanser Verlag. Es ermöglicht die Berechnung der Objektrendite einer Photovoltaikanlage. Details dazu sind in Abschnitt 10.2.2 des Buches zu finden. Das Blatt "Einfache Renditeberechnung" soll das Prinzip der Objektrenditeberechnung verdeutlichen. Dabei wird die Investition in eine Photovoltaikanlage mit der Geldanlage bei einer Bank verglichen. Das Blatt "Erweiterte Renditeberechnung" erlaubt darüber hinaus detailliertere Angaben zu den Betriebskosten und der angenommenen Modul-Leistungsdegradation. Anmerkungen: Der eingestellte Blattschutz dient dazu, unbeabsichtigte Löschungen zu vermeiden. Er lässt sich ohne Kennwort aufheben, um das Programm an eigene Bedürfnisse anzupassen. Um die automatische Renditeberechnung mit der Tastenkombination STRG + r nutzen zu können, muss das Programm zur Ausführung von Makros freigeschaltet werden (Datei/Optionen/Sicherheitscenter/Einstellungen für das Sicherheitscenter/Einstellungen für Makros). K. Mertens, Fachhochschule Münster © www.lehrbuch-photovoltaik.de

## Einfache Renditeberechnung
Eingaben
Investitionssumme | K0 | 7000 | Euro
Installierte PV-Leistung | PPV | 5 | kWp
Kosten pro installierter Leistung | k0 | 1400 | Euro/kWp
Erwarteter spezifischer Jahresertrag | wJahr | 900 | kWh/kWp
Vergütung laut EEG | kEEG | 12 | Cent/kWh
Ergebnisse
Jährliche Betriebskosten (1,5 % von K0) | KBetrieb | 105 | Euro
Jährliche Einnahmen | KEin | 540 | Euro
Jährlicher Überschuss | KÜberschuss | 435 | Euro
Amortisationszeit | TA | 16.092 | Jahre
Vergleich zwischen PV-Investion und Geldanlage bei der Bank: |  |  |  | Jahr | PV-Investition | Geldanlage | Differenz
[5 empty] | [Euro] | [Euro] | [Euro]
Angenommener Zinssatz / Rendite | p | 1.2817 | % | 0 | 0 | 7000 | -7000
| Zinssatz ist zu klein |  |  | 1 | 435 | 7089.719 | -6654.719
Differenz nach 20 Jahren: | D | 814.7926 | Euro | 2 | 875.5754 | 7180.5879 | -6305.0125
|  |  |  | 3 | 1321.7976 | 7272.6215 | -5950.8238
|  |  |  | 4 | 1773.7391 | 7365.8346 | -5592.0955
|  |  |  | 5 | 2231.4731 | 7460.2425 | -5228.7694
|  |  |  | 6 | 2695.0739 | 7555.8604 | -4860.7865
|  |  |  | 7 | 3164.6167 | 7652.7038 | -4488.0872
|  |  |  | 8 | 3640.1775 | 7750.7885 | -4110.611
|  |  |  | 9 | 4121.8337 | 7850.1304 | -3728.2967
|  |  |  | 10 | 4609.6632 | 7950.7454 | -3341.0822
|  |  |  | 11 | 5103.7453 | 8052.6501 | -2948.9049
|  |  |  | 12 | 5604.1599 | 8155.8609 | -2551.701
|  |  |  | 13 | 6110.9884 | 8260.3946 | -2149.4061
|  |  |  | 14 | 6624.313 | 8366.268 | -1741.9551
|  |  |  | 15 | 7144.2168 | 8473.4984 | -1329.2817
|  |  |  | 16 | 7670.7842 | 8582.1032 | -911.3191
|  |  |  | 17 | 8204.1006 | 8692.1 | -487.9995
|  |  |  | 18 | 8744.2525 | 8803.5067 | -59.2541
|  |  |  | 19 | 9291.3276 | 8916.3412 | 374.9864
|  |  |  | 20 | 9845.4145 | 9030.6219 | 814.7926
Hinweis: Der Zinssatz wird so eingestellt, dass die PV-Investition nach 20 Jahren den gleichen Kontostand ergibt wie die Geldanlage bei der Bank. In diesem Fall gibt der Zinssatz die Rendite der PV-Investition an. Der passende Zinssatz kann von Hand durchprobiert werden oder per Makro mit der Tastenkombination STRG + r automatisch bestimmt werden.

## Erweiterte Renditeberechnung
Eingaben
Investitionssumme | K0 | 7000 | Euro
Installierte PV-Leistung | PPV | 5 | kWp
Kosten pro installierter Leistung | k0 | 1400 | Euro/kWp
Erwarteter spezifischer Jahresertrag | wJahr | 900 | kWh/kWp
Vergütung laut EEG | kEEG | 12 | Cent/kWh
Jährliche Betriebskosten (in Prozent von K0) | b | 1.5 | %
Jährliche Steigerung der Betriebskosten in Prozent | sb | 1 | %
Angenommene jährliche Moduldegradation in Prozent | d | 0.5 | %
Vergleich zwischen PV-Investion und Geldanlage bei der Bank: |  |  |  | Jahr | Jahres- ertrag | Einnah- men | Betriebs- kosten | Über- schuss | Konto- stand | Geld- anlage
Angenommener Zinssatz / Rendite | p | 0.42053 | % |  | [kwh] | [Euro] | [Euro] | [Euro] | [Euro] | [Euro]
| Zinssatz ist zu klein |  |  | 1 | 4500 | 540 | 105 | 435 | 435 | 7029.4373
Differenz nach 20 Jahren: | D | 715.4477 | Euro | 2 | 4477.5 | 537.3 | 106.05 | 431.25 | 868.0793 | 7058.9984
|  |  |  | 3 | 4455.1125 | 534.6135 | 107.1105 | 427.503 | 1299.2329 | 7088.6839
|  |  |  | 4 | 4432.8369 | 531.9404 | 108.1816 | 423.7588 | 1728.4554 | 7118.4941
|  |  |  | 5 | 4410.6728 | 529.2807 | 109.2634 | 420.0173 | 2155.7415 | 7148.4298
|  |  |  | 6 | 4388.6194 | 526.6343 | 110.3561 | 416.2783 | 2581.0853 | 7178.4913
|  |  |  | 7 | 4366.6763 | 524.0012 | 111.4596 | 412.5415 | 3004.4812 | 7208.6792
|  |  |  | 8 | 4344.8429 | 521.3811 | 112.5742 | 408.8069 | 3425.923 | 7238.9941
|  |  |  | 9 | 4323.1187 | 518.7742 | 113.7 | 405.0743 | 3845.4044 | 7269.4365
|  |  |  | 10 | 4301.5031 | 516.1804 | 114.837 | 401.3434 | 4262.919 | 7300.0069
|  |  |  | 11 | 4279.9956 | 513.5995 | 115.9853 | 397.6141 | 4678.4602 | 7330.7058
|  |  |  | 12 | 4258.5956 | 511.0315 | 117.1452 | 393.8863 | 5092.0209 | 7361.5339
|  |  |  | 13 | 4237.3026 | 508.4763 | 118.3166 | 390.1597 | 5503.5943 | 7392.4916
|  |  |  | 14 | 4216.1161 | 505.9339 | 119.4998 | 386.4341 | 5913.1728 | 7423.5794
|  |  |  | 15 | 4195.0355 | 503.4043 | 120.6948 | 382.7095 | 6320.7492 | 7454.7981
|  |  |  | 16 | 4174.0604 | 500.8872 | 121.9017 | 378.9855 | 6726.3155 | 7486.148
|  |  |  | 17 | 4153.1901 | 498.3828 | 123.1208 | 375.262 | 7129.8639 | 7517.6297
|  |  |  | 18 | 4132.4241 | 495.8909 | 124.352 | 371.5389 | 7531.3863 | 7549.2438
|  |  |  | 19 | 4111.762 | 493.4114 | 125.5955 | 367.816 | 7930.8743 | 7580.9909
|  |  |  | 20 | 4091.2032 | 490.9444 | 126.8514 | 364.0929 | 8328.3192 | 7612.8715
Hinweis: Der Zinssatz wird so eingestellt, dass die PV-Investition nach 20 Jahren den gleichen Kontostand ergibt wie die Geldanlage bei der Bank. In diesem Fall gibt der Zinssatz die Rendite der PV-Investition an. Der passende Zinssatz kann von Hand durchprobiert werden oder per Makro mit der Tastenkombination STRG + r automatisch bestimmt werden.